A lakások „AA” energetikai tanúsítvánnyal, első osztályú építőanyagok felhasználásával, garanciákkal, jogerős használatbavételi engedéllyel, albetétes tulajdoni lappal, saját mérőórákkal, és a kivitelező által kiállított Jótállási Nyilatkozattal kerülnek átadásra.

Az ár tartalmazza:

- Napelem előkészítés

- Hideg burkolatok 4.500Ft./m2,

- Meleg burkolatok 3.500Ft/m2,

- Levegő – víz split rendszer hőszívattyú

- belső nyílászárók hozzá tartozó kilincs, beépítve 60.000Ft. értékhatárig

- klíma előkészítés

- műkő ablakpárkány

Homlokzati nyílászárók: 3 rétegű, fokozottan hőszigetelt üvegezéssel, (Ug=0,6W/m2) fehér színű műanyag szerkezetű

Burkolás

Burkolatokhoz tartozó alátéteket, profilokat, ragasztókat és mindezek lerakását, mindezek munkadíját a vételár tartalmazza.

A térkövezési anyagdíj, munkadíja, lerakása szintén a kivitelező költsége a személybejárót és gépkocsi beállót érintő területen, térkővel kivitelezve

Szaniterek:

- Kád, kád lábbal együtt, automata lefolyóval 50.000 Ft, kád csaptelep 20.000 Ft

- A zuhanyzó épített kivitelben készül 10 cm-es leburkolt padkával (HL szifon kiépítésével, épített falat, zuhanykabint nem tartalmaz), 10*10-es lefolyóráccsal. Zuhany csaptelep 20.000 Ft

- Fürdőszobában porcelán mosdó 15.000 Ft, mosdó csaptelep 15.000 Ft

- Mellékhelyiségben porcelán kézmosó 8.000 Ft, csaptelep 15.000 Ft

- WC beépített geberit típusú tartállyal kerül kialakításra, alap fehér színű nyomólappal, fali WC csésze 20.000 Ft

Bádogozás

Szinterezett függőeresz-, lefolyócsatorna, orom- és falszegély bádogozás

Hőszigetelések

30 Porotherm tégla

A ház hőszigetelése a tervezői műszaki leírás alapján történik.

10 cm-es grafitos homlokzati szigeteléssel

Villanyszerelés tartalmazza:

Legrand niloé szerelvények fehér színben

45 db kapcsoló, konnektor fehér színben

3db tv aljzatot

1db szabályzó

1- db elektromos sütő kiállás

1db elektromos elosztó életvédelmi relével

Elektromos kapunyitó előkészítés

15db lámpatest kiállás

1db villanyóraszekrény,

Alapriasztó csövek kiépítése, vezetékek behúzása

1 db kezelő helyének kialakítása

1 db földszinti bejárati ajtó nyitásérzékelő előkészítése

radiátorok fehér színben

fúrőkszoba, lenti mosdó törölköző szárító radiátorok beépítve

1 db fali központ helyének előkészítése

5db infra mozgásérzékelő helyének előkészítése

optikai kábel előkészítése

2db kaputelefon előkészítés

Egyéb beltéri vállalások:

- mozgás és nyitás érzékelő előkészítés

- padló fűtés légköbméterre számolva

- gépészeti terv szerinti kivitelezés

- falak glettelve, kétszeri diszperzit festéssel fehér alap pasztell színben

- opcionális épített zuhanyzó kialakítása

- 1 db mosógép kiállás igény szerint

RAVAK kád és zuhanykabin beépítését az Eladó NEM vállalja

( kérésre a vevő kiviteleztetheti)

Kültéri munkálatok, vállalások:

- Elektromos és víz mérőórák igénylése, szerelése

- utcafronti kerítés és kukatároló kivitelezése

- elválasztó kerítés betonlábazat alapon, zártszelvényes sövényháló

- gépkocsi parkoló és személybejárat térkővezése

- vakolható külsőtokos fehér színű redőnytok beépítése, helyiségenként 1 ablakon rejtett szúnyogháló lefutókkal

- kocsi beálló kapu é elektromos kiállás előkészítésével

- 1 db kerti csap biztosítása

- tereptisztítás, durva tereprendezés

Extra munkálatok: – előzetes árajánlat elfogadása esetén:

- Fedett gépkocsibeálló kivitelezése

- Szúnyogháló és redőnylamella beépítés